## tb_MaoObra
Cod_MO | Descricao_MO | Estrutura | Tipo | Valor_Instalar | Valor_Retirar | __PowerAppsId__
1001 | Aprumo de Poste |  |  | 211.62 | 0 | 91ad4ee2-2b21-4e18-87ce-c3f6f3246777
1002 | Bandolamento de poste ou transformador. |  |  | 967.75 | 967.75 | 81626944-864f-4e03-ad17-8a1cd898c73a
1005 | Cava para poste em rocha sem explosivo |  |  | 650.63 | 0 | e76d2fee-750a-4572-a7e6-47f59d14026e
1006 | Cava para poste ou estai. |  |  | 177.99 | 0 | 7e17083a-5ff9-48f3-bbf9-4b8a1da77955
1009 | Concretar base simples |  |  | 102.82 | 0 | b87fe18f-f40d-4d8b-8b25-494336e1876a
1010 | Defensa em concreto armado 1,60x1,20m (Proteção p/ poste). Composição: Abertura de cava e concretagem (incluso material) |  |  | 220.03 | 0 | ab60dbf1-62b6-4194-ab0f-034887f686d4
1011 | Defensa em concreto armado 1,60x0,80m (Proteção p/ poste). Composição: Abertura de cava e concretagem (incluso material) |  |  | 169.04 | 0 | 7740fb9d-2b03-48bb-8219-7a97e6e557a1
1013 | Defensa Tubular (Proteção p/ poste). Composição: Abertura de cava e concretagem (incluso material) |  |  | 85.71 | 0 | 2fbaaf64-0459-4d3f-9cda-0c4595da5a19
1015 | Poste Limpo (sem mat. ou equip.) 12 >=P<= 600 |  |  | 178.71 | 89.35 | b6146136-995c-4c9c-937f-6ada01bea548
1016 | Poste Limpo (sem mat. ou equip.) 12 >=P> 600 |  |  | 288.54 | 144.27 | 22c051de-2f70-4fbb-91c8-e775cfeedf06
1017 | Poste Limpo (sem mat. ou equip.) 12<P<=16 e P>=600 |  |  | 750.22 | 378.32 | 8265f784-8e79-4263-9c56-203ec77aad61
1018 | Poste Limpo (sem mat. ou equip.) 16 <P> 600 |  |  | 1365.11 | 1365.11 | fb65e0c8-65a1-4202-bb67-f8059af7fce2
1022 | Compacta CE1 | CE1 | LM | 29.97 | 26.92 | 8b1dc519-8278-42d3-857f-c70152e146e3
1023 | Compacta CE1A | CE1A | LM | 31.73 | 28.5 | 0447525b-9dd3-45ea-b3f4-1ed4880004d3
1024 | Compacta CE2 | CE2 | LM | 27.13 | 24.42 | 59d37f75-48fb-49f4-b7e5-25150a331bb2
1025 | Compacta CE2-3 | CE2-3 | LM | 53.14 | 45.6 | 15e227c0-8eea-450e-8b17-b7bc00861059
1026 | Compacta CE3 | CE3 | LM | 53.14 | 45.6 | 4a353dbd-49d6-4ba6-a7e8-97126017f918
1027 | Compacta CE4 | CE4 | LM | 53.14 | 45.6 | 541d1027-6461-49d8-99f0-b966fa846aa1
1029 | Estrutura Tipo HT |  |  | 258.73 | 129.36 | 1f77eaa8-2bb0-40af-95ea-66b76392a091
1030 | Tipo N1/M1/B1. |  |  | 72.12 | 36.08 | 1fcd5882-3301-4ff6-8823-d8f843801990
1031 | Tipo N2/N3/M2/M3/B2/B3. |  |  | 98.61 | 49.32 | 0d0b0bfe-4c84-4cf5-b2ed-57a756436b97
1032 | Tipo N4/M4/B4/TE. |  |  | 129.36 | 64.68 | c2397b19-750a-4706-bb64-c7dada22e4b1
1035 | Compacta CEJ1 | CEJ1 | LM | 29.97 | 26.92 | 4f2650ea-7e8c-4765-828b-89e6d29f6265
1036 | Compacta CEJ2 | CEJ2 | LM | 27.13 | 24.42 | 63ecb42b-cbcd-401d-8792-5187db96c261
1044 | Estrutura BT p/ Ramal - RA1 |  |  | 12.84 | 6.4 | 87a9a134-8d20-455f-a515-4e19a9a530ea
1045 | Estrutura BT p/ Ramal - RA2 |  |  | 32.2 | 16.11 | 5a64f507-b8cb-476e-8719-521b9b81216a
1046 | Estrutura Secundária 10 e 30 |  |  | 33.31 | 0 | 4b8fa89e-40d4-4960-b73e-da2398eee8ca
1064 | Tipo N32/M32/B32 |  |  | 730.97 | 359.07 | 4ae571e8-e107-4bfb-aee7-0d1a963ea38b
1065 | Tipo U1. |  |  | 29.23 | 28.15 | ab85254d-03ad-41a6-a559-b9793af59434
1066 | Tipo U2. |  |  | 32.29 | 31.67 | 5767214e-09a5-4d9f-94e1-a0a29d43a6b7
1067 | Tipo U3. |  |  | 32.1 | 16.04 | 1f56897b-a6f7-4762-a329-57e77e93da62
1068 | Tipo U4. |  |  | 32.36 | 31.95 | 28efd672-d93f-41c5-bda3-b7e3c9c0c5bb
1071 | Trafo Monofasico |  |  | 289.45 | 144.73 | 46cd7851-dc08-4ddb-9050-765f5ecc3d76
1074 | Trafo Trifasico |  |  | 307.75 | 153.88 | 29619d75-f3f9-47c6-b5d0-498e51a1b103
1076 | Chave a óleo. |  |  | 0 | 384.72 | 639c4fb1-08a8-4691-8483-5ac67f37a24e
1079 | Chave Seccionalizadora. |  |  | 641.24 | 384.72 | a110a4f5-2bff-4ac8-9da8-b81e6bfc6730
1080 | Chave-faca (peça). |  |  | 65.6 | 59.9 | e08ee922-0fd5-4083-81cb-ed7fbaa6021b
1082 | Chave-fusível (peça). |  |  | 116.08 | 107.41 | e4468f7f-1156-4c1b-b673-80b9cf31d2dc
1083 | Elo Fusível (peça). |  |  | 38.47 | 25.66 | b76304a9-04b7-440c-b68e-4d6f1be6237c
1084 | Pára-raios (peça). |  |  | 129.14 | 67.47 | aef39b4f-9c9e-4cf7-be52-ef7cd201f507
1085 | Regulador de tensão ou Booster |  |  | 4359.02 | 2179.5 | 07aeb115-8f06-400a-ad0f-4218c4360d6b
1086 | Religador |  |  | 852.82 | 429.6 | 3dfed29b-3207-44a7-8695-09035b88f49e
1087 | Regulador de Tensão sem Equipamentos |  |  | 749.47 | 374.74 | 4ff603fa-f767-4c86-894d-1af23cfe6ea6
1089 | Amarração de condutor no isolador. |  |  | 79.67 | 19.9 | ac6b5018-7370-4fe7-be87-a9128a6ab7fe
1101 | Condutor Mega Jumper - por aplicação |  |  | 1923.67 | 0 | 6cc8c4e2-66e9-4ee8-94a8-35d45df10fc1
1102 | Condutor multiplex, por metro. |  |  | 12.14 | 6.08 | 53b47be7-3426-401a-926d-69b7d3c40608
1103 | Condutores de alumínio, por 100Kg. |  |  | 765.14 | 382.61 | 53a2d256-8282-4985-af23-aa24022b2f67
1104 | Condutores de Aluminio, Protegido, por metro |  |  | 12.62 | 6.3 | 75f53243-3170-45ad-b025-d5806d3fe6a5
1105 | Condutores de cobre, por metro. |  |  | 8.98 | 3.83 | 948367dc-5a9c-45f3-8eda-2cf53338437e
1106 | Condutores de cobre, por 100Kg. |  |  | 769.45 | 384.72 | 8a8d54d3-17e1-43de-bfe5-7467f957c1a3
1107 | Cordoalha de Aço Zincado por 100kg. |  |  | 769.45 | 384.72 | 8331bb7d-5f6b-425a-a5d0-bea185cc43a7
1108 | Emenda do condutor partido, por unidade. |  |  | 298.77 | 0.01 | 4a9a5339-2ad2-4315-aa5c-36db1a6077ca
1109 | Mufla para Cabo Isolado 50mm isolação 15 KVA para MT |  |  | 769.46 | 384.72 | 6ca7da25-c880-473d-afd9-793349c2c3d7
1112 | Retensionamento e Nivelamento Cabo Al., por 100Kg. |  |  | 630.3 | 0 | 6504e643-fb30-4619-9fd4-6a1cac5f30ba
1113 | Retensionamento e Nivelamento Cabo Multiplex ,por metro |  |  | 2 | 0 | 54278bf8-2b73-4027-a6b8-deb83ddfc1e8
1115 | Isolador de pino ou disco completo, peça. |  |  | 47.92 | 23.98 | 8cd35685-2ef7-48ba-acbe-ef0f1c26a26a
1116 | Conexão em caixa de ramal anti-furto |  |  | 6.4 | 6.4 | a181085d-08f0-4686-a256-b85a358fe159
1117 | Conexão Tipo ampactinho, por peça. |  |  | 27.55 | 13.79 | 5fa89b51-1543-49bb-9d56-da0cb88e064d
1118 | Conexão Tipo com Cunha, por peça. |  |  | 25.64 | 12.82 | 85ea74a7-3285-4797-acbc-63cafc02ed42
1119 | Conexão Tipo compressão, por peça. |  |  | 24.18 | 0.18 | ee551166-8563-4d4b-9fd5-7f18ec99cf42
1120 | Conexão Tipo de aperto, por peça. |  |  | 35.3 | 17.68 | 232f5e3c-b727-4889-8940-b2e371246ca7
1122 | Flying-tap primário ou secundário. |  |  | 348.77 | 227.02 | 8df1cde2-08e7-47f7-8ed8-2b243132b15b
1125 | Aterramento completo com três hastes. |  |  | 163.85 | 105.47 | 67940cc6-859c-42f5-9611-40b58967497f
1126 | Aterramento completo com uma haste |  |  | 54.6 | 0 | 9d6ad262-8c39-4e7a-9141-cd10a5e4547d
1129 | Aterramento e seccionamento de cerca. |  |  | 119.03 | 59.5 | 41447b2e-78eb-4ae7-bbfe-c5302aed5c78
1132 | Estai de âncora. |  |  | 294.22 | 147.12 | 117933aa-ffa0-4a6e-a9ca-5a004004607f
1133 | Estai poste a poste, cruzeta a cruzeta, cruzeta a poste. |  |  | 102.62 | 51.28 | 727f04ba-3c58-4805-ace8-9fe30d047833
1134 | Haste adicional para aterramento. |  |  | 76.96 | 38.47 | bf0e49e4-9185-4bce-bff8-d64db0dd054a
1135 | Retensionamento de estai ou remoção. |  |  | 50.89 | 0 | f5351a72-14c9-4203-b57b-12fed3ac8e26
1138 | Luminaria Pública com Braço. |  |  | 76.96 | 38.48 | 36a8be89-2567-4cdd-8e44-2731eb242da7
1140 | Chave magnética / Relé fotoelétrico, peça. |  |  | 85.52 | 76.45 | 40749c63-b767-46f9-8b24-1308c1e262fb
1155 | Reator. |  |  | 47.36 | 23.65 | 9b137f3e-5127-43aa-b5ad-d4b329ee98cd
1157 | Caixa p/ Ramal |  |  | 75.84 | 37.96 | 8d61fb5e-fb99-42b5-b7c7-451d5e4d5bab
1161 | Instalação de Ramal Anti-Furto |  |  | 117.59 | 58.8 | ccb7166d-561a-4282-9414-cf1dda680cf8
1163 | Ramal de serviço aéreo - BT. |  |  | 88.77 | 70.91 | abb27587-484e-47c5-a175-8ee7d5c483b8
1165 | Ramal de Serviço Monofasico |  |  | 49.12 | 24.48 | 561066f2-eb57-40e1-9372-06e2c4197a1e
1166 | Ramal de serviço Multiplex. |  |  | 89.99 | 89.99 | bca12c06-1da7-41e0-a931-18d339d1fa40
1168 | Ramal de serviço subterrâneo - BT. |  |  | 128.25 | 64.12 | 8be72919-5660-4166-ae4b-0443335e3756
1170 | Reinstalação de CP.Rede (Fixação e Aterramento) - DCMD |  |  | 124.98 | 0 | 75fabb43-20f6-41ff-8b89-8b2e6f0d2aa6
1171 | ReInstalação de Ramal de Serviço Multiplex ou Antifurto - DCMD |  |  | 41.15 | 0 | 92441c0e-7e4b-4956-bf12-80efba97f174
1172 | Afastador de rede BT |  |  | 102.62 | 51.28 | b08d1dc9-8699-44ef-9c49-bc20ada96e41
1173 | Armação Primária p/ Neutro Contínuo |  |  | 51.28 | 25.66 | 304a8663-3bb9-4a2e-8863-4818351cd357
1174 | Armação Secundária de 1 Estribo |  |  | 51.28 | 25.66 | 58d43f98-f06c-4cc6-ac5b-be001fbeed42
1175 | Armação Secundária de 2 Estribo |  |  | 64.42 | 32.2 | 5e744fed-af2a-4e8c-a252-46093a826e3c
1177 | Caixa Anti-Furto |  |  | 64.12 | 38.47 | 6e330321-ad2c-4ab4-8f99-2f606203d600
1182 | Padrão Rural completo RES.488 (padrão pre montado 5m, cx Medição, aterramento, conexão e ramal saida) |  |  | 613.63 | 0 | 7082b2fb-db36-478c-bdf3-2c323cb75f36
1183 | Padrão Rural completo RES.488 (padrão pre montado 7m, cx Medição, aterramento, conexão e ramal saida) |  |  | 439.11 | 0 | ce928d12-5a42-4e25-afbf-cc42827f9559
1184 | Padrão Rural completo RES.488 (Pontalete, cx Medição, aterramento, conexão, tubulação e ramal saida) |  |  | 580.68 | 0 | 590b1cf6-257a-48df-817e-8d7cb6bf244e
1186 | Espaçador em rede protegida - Losangular |  |  | 102.63 | 38.91 | 6997d534-5c54-4671-a802-e1f9d3e1bb43
1189 | Estrutura Secundaria Isolada BI 1 e BI 2 |  |  | 27.06 | 13.52 | fde21673-4f4c-4acb-bf3f-15a2ea38fb6a
1190 | Estrutura Secundária Isolada BI 3, BI 4, BI 5 e BI 6 |  |  | 31.14 | 15.59 | 9c1b1f0a-6fac-4747-bfee-95d587e33b5e
1191 | Estrutura Secundária Isolada BI 7 e BI 8 |  |  | 35.64 | 25.53 | 1dbe88c7-7696-4cc9-8865-b660f6daed9e
1192 | Estrutura Secundária Isolada BI 9 |  |  | 70.97 | 41.42 | b7585d01-0ea2-4e82-9caa-1e622821e2c7
1193 | Fundação Especial c/1 Tubo 1x0.6 |  |  | 884.89 | 0 | b21b21ae-e2d1-4df9-a049-c559ca28cd3b
1194 | Fundação Especial c/2 Tubos 1x0.6 |  |  | 1769.78 | 0 | 5d763093-06f6-42a0-96f1-00dd5bfaf379
1195 | Fundação especial com 1 tubo 1x1 m. |  |  | 1923.67 | 0 | 3f448a03-0fb1-4fa5-89c0-2df95d513fa1
1196 | Fundação especial com 2 tubos 1x1 m. |  |  | 1538.93 | 0 | c445d0a6-5138-474a-ab73-08776ba008ee
1197 | Instalação de Medidor |  |  | 76.92 | 76.92 | 94e3fd70-c9f3-4eb6-b0a4-0f0f6ad646fc
1207 | Limpeza de faixa e aceiro dos postes em 1Km de faixa de LDR - vegetação baixa e arborização esparsa. |  |  | 1025.94 | 0 | c5bdce9e-0840-4e37-8a21-f6abe83b14f2
1225 | CAIXA CPREDE MONOFASICA |  |  | 223.39 | 111.71 | 348afd14-1f5c-4f44-8248-a631e8908065
1234 | CAIXA CPREDE TRIFASICA |  |  | 301.59 | 0 | 0b0ae0d2-18eb-4cc8-998e-b30aa25b593e
1269 | Linha Viva Leve |  |  | 453.02 | 0 | f29c552e-e485-4586-9829-7ca645b7fadc
1270 | Linha Viva Pesada |  |  | 511.82 | 0 | 59400357-9482-4a76-9a77-23bdf09250f6
1278 | Recuperação de Calçada com Revestimento |  |  | 868.16 | 0 | ca3e5aeb-f12a-49bd-adad-16ec36db45e3
1279 | Recuperação de Calçada sem Revestimento |  |  | 319.47 | 0 | db2811b6-e951-4a72-85e2-2c3e4d9f1d41
1280 | Recuperação de Calçada Simples |  |  | 55.14 | 0 | c500d686-e26c-43ac-809b-1a00a6ad3e49
1288 | Transporte de Materiais e equipe para Obra - valor em Km. |  |  | 4.91 | 0 | 3e307363-9a36-46d6-967a-71f3812a5bd8
1360 | LINHA VIVA - APRUMAR POSTE |  |  | 495.01 | 495.01 | fe085c02-009b-4d55-8d5e-b2567b9f38b3
1363 | LINHA VIVA - CARTUCHO FUSÍVEL/ELO |  |  | 289.51 | 289.51 | 1c0072cd-c676-475d-b1de-ece71a7472f9
1367 | LINHA VIVA - EMENDAR CONDUTOR (POR UNIDADE) |  |  | 275.2 | 275.2 | e7cb3f37-3e9a-402d-8903-28f2a14988b4
1370 | LINHA VIVA - GLV C/ ESTRIBO (POR UNIDADE) |  |  | 239.46 | 239.46 | 99f29d75-3d8b-4c92-a779-e12d5bbf1036
1371 | LINHA VIVA - ISOLADOR SUSPENSÂO |  |  | 169.78 | 384.22 | 5ab921db-ce2d-43bf-9f78-462802095caf
1372 | LINHA VIVA - MEDIÇÃO/AJUSTE DE TAP´S |  |  | 350.27 | 0 | 4f0717c6-be69-4e11-8766-f4861936da7c
1377 | FISC.TERC.: FISCALIZAÇÃO DE RD DE DISTRIB. - POR PONTO |  |  | 36.85 | 0 | 5b5ccb7a-0817-4914-b128-9e5de4e31b76
1378 | FISC.TERC.: DESLOCAMENTO MEDIO POR OBRA - POR KM |  |  | 1.06 | 0 | d82da3e6-15f9-4210-b734-e00a515ee5d4
1379 | FISC.TERC.: AS BUILT - POR PONTO ALTERADO |  |  | 16.75 | 0 | d87eb3a0-b544-43ec-8b16-acad0ad2ed4c
1380 | FISC.TERC.: VISITA - POR OBRA |  |  | 9.9 | 0 | 50a3e880-61a7-477f-a47a-a08cff7e2f7f
1381 | FISC.TERC.: FISCALIZAÇÃO DE SECCIONAMENTO DE CERCA - POR SECCIONAMENTO |  |  | 10.8 | 0 | 97bc2b63-60fd-4dd5-b0d7-2a9da0f6caac
1382 | FISC.TERC.: FISCALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA - POR UC |  |  | 106.54 | 0 | d754d202-b6be-400f-8953-8b2ce71e1f4c
1385 | LINHA VIVA - OUTRAS (HT/HL/ETC) |  |  | 1722.72 | 1663.76 | 9635fbc3-49bd-401e-ae28-0acc5f907151
1389 | LINHA VIVA - SECCIONALIZADOR/RELIGADOR/CHAVE REMOTA |  |  | 725.55 | 698.75 | 3afc0eef-d4d6-4054-9c8d-1d03903d8d83
1394 | LINHA VIVA- CABOMEGA JUMPER |  |  | 1193.77 | 1082.97 | 2c057232-2314-45eb-96a9-2f872538e3a6
1397 | LINHA VIVA- CONJUNTO SERTA |  |  | 741.63 | 793.44 | 5c3fb63e-e542-4ac3-aee1-51374c62f040
1409 | LINHA VIVA- MANOBRAR CHAVE FUSÍVEL (POR PEÇA) |  |  | 128.67 | 0 | bc955a4b-cd3e-4314-a5a2-5d8980d781a8
1417 | LINHA VIVA- MANUTENÇÃO CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA (POR UNIDADE) |  |  | 298.43 | 0 | fb1c4fce-a1a9-4bc6-9aff-cca7859541af
1418 | LINHA VIVA- MANUTENÇÃO REGULADOR TENSÃO (CONJUNTO) |  |  | 1719.13 | 0 | ef071207-0f0d-4612-bba4-d16eba5177a6
1434 | LINHA VIVA-CH. FUSÍVEL RELIGADORA (POR UNIDADE) |  |  | 298.43 | 298.43 | 2740c2ca-d003-4e7a-b070-062c171acc93
1438 | LINHA VIVA-ISOLAMENTO RD/MT (PROVISÓRIO P/ UNIDADE) |  |  | 85.78 | 85.78 | 6ad3bcbb-74a2-4e0b-8d25-0316b63d7e51
1479 | LINHA VIVA - Limpo (sem material ou equipamento). |  |  | 384.22 | 707.69 | d673bd07-2227-4f71-8d22-0b96aafa1a88
1483 | LINHA VIVA - Compacta CE1 | CE1 | LV | 673.73 | 673.73 | 252cc4cb-4f56-441e-8fa4-2419d4b39113
1484 | LINHA VIVA - Compacta CE1A | CE1A | LV | 682.65 | 682.65 | ee7f42d6-5572-479b-a176-b83880d4d58e
1485 | LINHA VIVA - Compacta CE2 | CE2 | LV | 528.96 | 486.07 | a2afa157-bd1f-4d3d-8a92-a4c8492986d1
1486 | LINHA VIVA - Compacta CE2-3 | CE2-3 | LV | 1109.77 | 827.41 | 90fd237a-dd18-42ad-a87c-b74f8a2149f1
1487 | LINHA VIVA - Compacta CE3 | CE3 | LV | 922.12 | 836.34 | a3f839e5-1541-4264-8e12-1b03c5702f32
1488 | LINHA VIVA - Compacta CE4 | CE4 | LV | 793.44 | 809.54 | 18fffdaa-d480-45c4-ba16-300de814e2ec
1489 | LINHA VIVA - Nivelamento |  |  | 503.94 | 0 | b5681bce-d207-4ed2-a024-0f2a37df5494
1490 | LINHA VIVA - Compacta CEJ1 | CEJ1 | LV | 673.73 | 673.73 | d47db4cf-7126-4ae7-b881-9153fab3226c
1491 | LINHA VIVA - Compacta CEJ2 | CEJ2 | LV | 528.96 | 486.07 | 5df4c19a-3d6e-4564-9758-59f58fdb2aaa
1492 | LINHA VIVA - Tipo N1/M1/B1. |  |  | 375.29 | 477.14 | 97e6c6c3-048f-4631-a53d-4b841f3be27f
1493 | LINHA VIVA - Tipo N2/M2/B2. |  |  | 571.85 | 477.14 | a159ce83-75b2-40e0-a216-cd1f4d82b53f
1494 | LINHA VIVA - Tipo N3/M3/B3 |  |  | 682.65 | 511.1 | 4a7a0383-748b-476b-adc6-c6fc649db52b
1495 | LINHA VIVA - Tipo N4/M4/B4/TE. |  |  | 1023.98 | 1193.77 | bd2959a8-65b8-45f9-a9e3-a2c2f5896a30
1515 | LINHA VIVA - Tipo U1. |  |  | 273.41 | 273.41 | c52d0e86-9b24-41c3-9002-37ab85d8d71f
1516 | LINHA VIVA - Tipo U2. |  |  | 273.41 | 273.41 | 3c8b8f9f-282f-43c2-8d09-0791a3c8a0b4
1517 | LINHA VIVA - Tipo U3. |  |  | 298.43 | 298.43 | 212ab4fc-13e5-484d-b6a5-c221856ea024
1518 | LINHA VIVA - Tipo U4. |  |  | 350.27 | 350.27 | d4310677-5eec-44a3-89e8-e75b46b778b6
1521 | LINHA VIVA - Monofásicos/Trifásicos sem equipamentos. |  |  | 384.22 | 400.29 | d35e9568-6786-418f-bdd6-b57fe71332c3
1524 | LINHA VIVA - Capacitor com chave, por peça. |  |  | 434.26 | 580.79 | 1f7a88a7-38a5-4716-ab9c-b6dc57ac6ad4
1525 | LINHA VIVA - Chave a óleo. |  |  | 793.44 | 845.29 | f5b2c10d-efe4-4203-a913-79850d78d7a0
1529 | LINHA VIVA - Chave-faca unipolar (peça). |  |  | 309.17 | 255.55 | fd1f7f09-232c-4f23-83bc-e1f213b891a3
1530 | LINHA VIVA - Chave-fusível (peça) + elo fusível (peça). |  |  | 255.55 | 153.7 | b5ab8e61-3aac-4037-b829-631233a1582c
1531 | LINHA VIVA - Pára-raios (peça). |  |  | 230.52 | 230.52 | 86b71234-28e4-4576-b188-9b3e3f3a3b3b
1533 | LINHA VIVA - Regulador de tensão ou booster em estrutura monofásica, com postes, chaves e pára-raios. (por celula) |  |  | 870.29 | 836.34 | d8cca185-2e56-4dae-ba80-768f8ef43b0c
1536 | LINHA VIVA - Amarração de condutor no isolador. |  |  | 212.66 | 51.81 | 75b62eb3-f352-45af-8e43-9c0225d64aad
1540 | LINHA VIVA - Condutores de cobre, por metro. |  |  | 852.43 | 657.63 | cc2eded3-6899-4d2f-905d-039a40629b81
1544 | LINHA VIVA - Retensionamento e nivelamento por vão. |  |  | 400.29 | 332.4 | 118ae60f-fd16-40df-b21a-047d670f4278
1547 | LINHA VIVA - Isolador de pino. |  |  | 196.58 | 169.78 | 2f304970-f139-400a-9cf2-db05b320c010
1548 | LINHA VIVA - Pino de Aço do Isolador. |  |  | 101.85 | 350.27 | 90fd0006-5bfd-4281-9120-30b5d22344a5
1551 | LINHA VIVA - Flying-tap primário ou secundário. |  |  | 452.13 | 452.13 | ce3f67e7-90ff-4cdc-b7ce-72bc8aa73cc5
1552 | LINHA VIVA - Reapertar/refazer conexão de aperto, por peça. |  |  | 178.71 | 153.7 | 8bf015ad-176d-46e6-8fd2-b0e46c10591c
1553 | LINHA VIVA - Refazer conexão a compressão, por peça. |  |  | 162.63 | 144.75 | 7077a520-be8b-43ba-a1f1-756e05a19ff4
1555 | LINHA VIVA - Refazer jampe de alta tensão. |  |  | 230.52 | 332.4 | 4aacfb81-1f78-430f-b639-5d83285b15a3
1556 | LINHA VIVA - Refazer conexão cunha, por peça. |  |  | 144.75 | 144.75 | 5c89b188-806a-4322-9079-f6c54490a6a8
1559 | LINHA VIVA - Aterramento completo com três hastes. |  |  | 673.73 | 503.94 | 7101c879-3ec5-44c1-b44a-1e37891d3df6
1562 | LINHA VIVA - Estai de âncora. |  |  | 384.22 | 384.22 | 69c55985-9872-4780-8cc3-eecdd0776cf3
1563 | LINHA VIVA - Estai poste a poste, cruzeta a cruzeta, cruzeta a poste. |  |  | 264.49 | 316.3 | a9c62faa-9282-4b21-bd40-af21068590f7
1568 | LINHA VIVA - Retensionamento de estai ou remoção. |  |  | 443.19 | 537.9 | 86a89681-2eeb-483d-af2a-2d91ea692c77
1569 | LINHA VIVA - Braço de Iluminação Pública. |  |  | 230.52 | 221.59 | 62c10ad8-1cac-4fcf-bf41-f3e2eff2cd21
1584 | LINHA VIVA - Condutores de aluminio, por quilo. |  |  | 1910.36 | 1996.13 | 8fa5c245-23f0-4f99-a293-c9b96177b38b
1587 | LINHA VIVA - Espaçador em rede protegida - Losangular |  |  | 178.71 | 298.43 | 4e46c771-d98d-4fd0-8f5e-4d7c5a39819d
1588 | LINHA VIVA - Espaçador em rede secundária. |  |  | 144.75 | 323.47 | 7b0c8909-409f-46dd-991c-42ae7d962824
1592 | LINHA VIVA - Retirar objeto estranho em RDU/LDR por vão. |  |  | 221.59 | 0 | d91003ad-9196-4a8f-a844-8a4b00bd2274
2406 | Trafo Bifasico |  |  | 307.75 | 307.75 | 7781c4ea-289b-4e46-9211-5ab5a61c1dc2
4431 | Kit de Instalação Interna RES.488 |  |  | 379 | 0 | 26fb0535-f0f7-4eb3-83a5-2bf264bd7fc7
4520 | Fiscalização de obra - Terceirizada (Por ponto fiscalizado) |  |  | 38.05 | 0 | c9d5b5df-f04d-4b4b-aa6b-b080cf73bcd5
4595 | Alteração de US - Item a ser utilizado para pagamento da diferença na medição de mão de obra quando houver ajuste no valor da US. |  |  | 178.71 | 0 | 14b51abc-28d4-4fb0-8e58-73aed46bfcdf
7036 | EFET MANOBRA CHAV FACA AB/FEC LM |  |  | 18.36 | 18.36 | 034fe720-748a-4129-b111-d5bd4fdeada5
7037 | EFET MANOBRA CHAV FUS AB/FEC LM |  |  | 18.36 | 18.36 | 9cf00a96-3fb2-4543-b78d-2c35348d1a5f
26454 | Transporte de equipamentos e materiais pesados |  |  | 21.04 | 0 | a4bc7595-a3f4-4f86-a8fd-406e10e3af85
90030 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE LINHA MORTA 4 PESSOAS |  |  | 325.64 | 0 | 44011b53-f5f0-4c88-bdbb-1321f6de94c7
90031 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE LINHA MORTA 7 PESSOAS |  |  | 507.98 | 0 | 99d36375-37d6-43d3-aaf8-781bc3785585
90032 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE LINHA VIVA 3 PESSOAS |  |  | 395.37 | 0 | d4e8e462-8951-4e63-9c71-84f9a6bf84bf
90033 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE LINHA VIVA 4 PESSOAS |  |  | 527.16 | 0 | 87cb1d8e-3c20-4115-afb3-cde1ed5d652f
90034 | PODA DE ARVORE POR UNIDADE COM RECOLHIMENTO |  |  | 0 | 31.31 | aef12e57-a857-4893-bc37-612d667037cb
90035 | PODA DE ARVORE POR UNIDADE SEM RECOLHIMENTO |  |  | 0 | 25.12 | 4952c536-d1b9-4b31-9058-afae91a427fc
90078 | Roço Manual (UN) por metro quadrado - vegetação a 20cm do solo (DEMANDA EVENTUAL) |  |  | 0 | 0.83 | bde4f7ea-16af-40e7-b631-c6802f588396
90079 | Roço Mecanizado (UN) por metro quadrado - vegetação a 20cm do solo (DEMANDA EVENTUAL) |  |  | 0 | 0.95 | f84aa7d3-a528-4721-9845-1fb70b861bc0

## tb_Composicao
Estrutura | CodMaterial | Material | Quantidade | Rede | __PowerAppsId__
CE1 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 2 | MT | 9f8812c8-d990-46ae-bb03-0abeabcc8450
CE1 | TABELA A | BRACO TIPO L | 1 | MT | d29d4696-19a5-482d-999d-d36beb8302c8
CE1 | TABELA M | PARAFUSO CABECA QUADRADA | 2 | MT | b7602429-f9d4-4226-87e0-a50a67346b7a
CE1 | TABELA E | POSTE CONCRETO DT | 1 | MT | f8df7df8-b4c4-4df2-b46e-f4a2016a6e08
CE1A | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 3 | MT | 5f15457f-0066-4f1c-84d0-c0f0ba626fc4
CE1A | 90540 | BRACO ANTIBALANCO | 1 | MT | fb5b2ed9-b3a5-4719-933f-60930dc644c6
CE1A | 90567 | ESPACADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE | 1 | MT | a6f80bdb-9ff7-482f-8d75-76d08de6d1d7
CE1A | 90544 | BRACO TIPO L | 1 | MT | 1b412a15-f220-4d1d-bc53-1f69da752323
CE1A | 90399 | ESTRIBO PARA BRACO TIPO L | 1 | MT | e6bac44f-39c5-4c9b-ba8f-c3b83eb042d7
CE1A | TABELA M | PARAFUSO CABECA QUADRADA | 3 | MT | 47e171fc-dd46-4bd0-bd62-5c2c2c672f75
CE1A | TABELA C | PARAFUSO CABECA ABAULADA M16X70 | 1 | MT | 64451eb6-9593-4df7-af1d-4e08ee94c6a1
CE1A | TABELA I | PARAFUSO ROSCA DUPLA | 1 | MT | 078c507e-ebc5-4d8e-9726-c85ae1192f8e
CE1A | TABELA E | POSTE CONCRETO DT | 1 | MT | 3661067d-d29d-461c-b73d-b0888f58000b
CE2 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 3 | MT | 1c72c6fe-e87f-45b0-8ede-3386d36bb33c
CE2 | 90409 | SAPATILHA | 2 | MT | e14aeab4-6827-433b-a192-4d7bfacfcda2
CE2 | 90542 | BRACO TIPO C | 1 | MT | 205f8d82-4c26-44a3-8d02-473e38001f53
CE2 | TABELA M | PARAFUSO CABECA QUADRADA | 3 | MT | 91485ede-3ae9-45eb-9265-c6de9b23c83b
CE2 | 90280 | PINO CURTO ISOLADOR | 3 | MT | 08d8bb9e-d9c9-4c23-8446-fdd48f884fc2
CE2 | 90387 | PORCA OLHAL | 1 | MT | a559d7f8-c4b4-44c4-a3fc-d7e07719c1cf
CE2 | TABELA J | ISOLADOR POLIMERICO TIPO PINO | 3 | MT | ce712e55-de34-47eb-9fde-515c669ee6f3
CE2 | 90302 | ALCA PREFORMADA ACO 9,53 | 2 | MT | b13d365a-6597-4e00-96dd-bc1162052cf4
CE3 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 3 | MT | e3497bc3-0f3a-4161-bd54-8548cf931e8a
CE3 | 90409 | SAPATILHA | 1 | MT | abf6271d-2a83-46fe-a0e9-b0e7c9f3f6e8
CE3 | 90416 | CANTONEIRA AUXILIAR DE ABAS RETAS | 1 | MT | 2516a607-3546-4fbf-818e-da3140cc30c9
CE3 | 90448 | GANCHO-OLHAL | 3 | MT | 94a8a0d1-3054-4e69-9862-f4099a705596
CE3 | 90440 | MANILHA-SAPATILHA | 2 | MT | 3bc16c03-2a9c-4ce7-a11b-fca4ce36f291
CE3 | 90244 | MANILHA TORCIDA | 1 | MT | 3c6c3620-0ed9-4c5b-8efd-ece29727c97d
CE3 | TABELA M | PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA | 3 | MT | 99d20c19-ee20-4009-8bba-7744f80c0158
CE3 | TABELA C | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 X 45 MM | 3 | MT | 0794bcb8-f7cc-4e4c-a8c4-f469f8da35ec
CE3 | 90387 | PORCA-OLHAL | 3 | MT | 8e0e519e-78fa-4575-804a-17061848fa47
CE3 | TABELA O | ISOLADOR COMPOSTO TIPO BASTÃO | 3 | MT | 96fed471-9034-4c57-b570-51e177078826
CE3 | 90302 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE AÇO 9,53 MM | 1 | MT | 8c8df7fd-4f2c-492c-ba75-7fb1088f8533
CE3 | TABELA E | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | MT | d90a8a8f-9fdd-4df5-a804-26cbe413e216
CE2 | TABELA E | POSTE CONCRETO DT | 1 | MT | d7160d9c-880e-45e0-9ca2-147e6b503b4d
CE4 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 3 | MT | e22c43fc-d945-4994-a934-e5b54f69fbf9
CE4 | 90409 | SAPATILHA | 2 | MT | 1c515c9f-826e-4e4c-99f7-cf829ea77987
CE4 | 90542 | BRACO TIPO C | 1 | MT | 71fb9d44-359c-4eb5-98cc-1aced89750bf
CE4 | 90448 | GANCHO OLHAL | 6 | MT | c1878ed2-4253-4d65-9c8c-7525cbe9a974
CE4 | 90440 | MANILHA SAPATILHA | 6 | MT | 8628cf14-29f7-40d9-ac87-3d7f77558d3b
CE4 | TABELA M | PARAFUSO CABECA QUADRADA | 9 | MT | 76217068-4bdb-49fb-8cf9-fee8358defcc
CE4 | TABELA C | PARAFUSO CABECA ABAULADA | 6 | MT | f9a0dbca-6d4b-4b99-86e0-eebbeb08b053
CE4 | 90280 | PINO CURTO ISOLADOR | 3 | MT | 07569d1b-d1fe-43cb-b210-f3f0e3ed8d71
CE4 | 90387 | PORCA OLHAL | 6 | MT | 4a0f4121-380c-4da6-b1a5-2691702a5bdf
CE4 | 90277 | ISOLADOR COMPOSTO TIPO BASTAO | 6 | MT | 02aa6e36-8824-4348-94ef-fdc0870e9862
CE4 | TABELA J | ISOLADOR POLIMERICO TIPO PINO | 3 | MT | 08606eef-dab1-4393-9d4b-6a2d496f5bd3
CE4 | 90302 | ALCA PREFORMADA | 2 | MT | c692a6ce-9780-403a-aa17-8ea24fdf357d
CE4 | TABELA E | POSTE CONCRETO DT | 1 | MT | 1739e111-c083-4e66-aa5d-77a6c715ea88
U1 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 2 | MT | 3a20dd0b-80d3-4931-84b0-7d6c2baed123
U1 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 1 | MT | 7831ecaa-b544-4055-8831-9ff943713e3b
U1 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 2 | MT | 68352f1d-f919-42ff-9160-9b076123916a
U1 | 90252 | PINO ISOLADOR | 1 | MT | d6bafa03-5703-4af5-99a1-bff66612ecfd
U1 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | 71d5bf42-775a-45c7-877c-9d7401249c98
U1 | TABELA 02 | LACO PREFORMADO | 1 | MT | 2715b244-65ef-4335-87be-54234b347d98
U1 | 90524 | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR | 1 | MT | 9272126b-e201-4edc-b30a-f34ec83387d4
U2 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 4 | MT | 66c41a93-20c4-406a-8cbb-3d5900c55ea2
U2 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 0.9 | MT | e78aaf06-d280-44a9-a8bd-deeb910218f2
U2 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 2 | MT | 81271aa4-6863-4380-a4a1-99b76011f101
U2 | 90252 | PINO ISOLADOR | 2 | MT | 1cae4011-d33b-4502-a202-e5af0c76c03c
U2 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | 2de4757d-f7ba-4f01-94fd-f3778437e240
U2 | TABELA 02 | LACO PREFORMADO | 1 | MT | 8dc40c33-0cd0-4e43-b501-f8906c2595f9
U2 | 90524 | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR | 2 | MT | e66e56b0-1a91-4815-aa5b-15be2f49e66b
U3 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 4 | MT | 2066577c-4032-4cd3-ad56-63942261d677
U3 | TABELA D | ALCA PREFORMADA | 1 | MT | a40e1e1e-e6c9-4dea-9198-1c449c87db11
U3 | 90448 | GANCHO OLHAL | 1 | MT | 17f4e332-afc5-4e79-b148-e5660dd42cac
U3 | TABELA E | ISOLADOR BASTAO POLIMERICO | 1 | MT | 26fa2555-864b-4a25-8603-4d7d9897c0e6
U3 | 90440 | MANILHA SAPATILHA | 1 | MT | 77dcce6d-403e-445c-a90c-886b8ceeef75
U3 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 1 | MT | 212534af-0060-481b-8096-3d530d52600c
U3 | 90387 | PORCA OLHAL | 1 | MT | 67be6013-44e4-4dd4-89a9-0863af9f3acf
U3 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | 6b75e830-6dcf-47af-955c-59357945103d
U4 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 4 | MT | 1b335886-b893-4f11-9d38-7de6b8985cb2
U4 | TABELA D | ALCA PREFORMADA | 2 | MT | d0f70b21-3047-4ed7-b6e6-bbfd5ead7fda
U4 | 90448 | GANCHO OLHAL | 2 | MT | af07c1f6-bb0b-4d06-b6af-0e6920826740
U4 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 1 | MT | 461a2530-d029-4b86-8191-30746eaaf8e1
U4 | TABELA E | ISOLADOR BASTAO POLIMERICO | 2 | MT | a45e7c72-0c7c-493b-8764-336d9e8e26c1
U4 | 90440 | MANILHA SAPATILHA | 2 | MT | 2c96a0bf-5eac-4efa-aa70-b26b25b65d04
U4 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 2 | MT | 2f2ee066-21b4-4ff8-8c51-16a221056efc
U4 | 90252 | PINO ISOLADOR | 1 | MT | 4d9e75cd-250e-47c3-bb25-ca043a66f4aa
U4 | 90387 | PORCA OLHAL | 2 | MT | 1ed6a987-05cc-47c0-9f97-303df393c229
U4 | TABELA F | CONECTOR TIPO CUNHA | 2 | MT | fc01c5e9-4bd6-4400-afd1-0254926526e3
U4 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | e806f83d-1966-4741-b4c1-c97be12cb1e9
U4 | 90524 | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR | 1 | MT | efd80b67-7a48-4759-8d5a-7aca7cd5d865
N1 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 15 | MT | 98fa0f79-b3bd-4407-a6c7-6b23191687ec
N1 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA M16 | 9 | MT | 700d928c-e7b4-4546-acd4-7b47b5ea9c84
N1 | TABELA G | CRUZETA CONCRETO 1900 | 1 | MT | 69b322f0-4adf-4d7b-aad6-ee3e33f6d6b1
N1 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 3 | MT | 8d42b582-ec2b-4f53-bad8-0261b9a9c8fa
N1 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 4 | MT | e8d955a2-85db-4b41-bc93-8743b38ac582
N1 | TABELA H | PINO ISOLADOR CRUZETA | 3 | MT | 8a094680-1ae3-47f2-a0b5-feeafec38212
N1 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | 3a5e4ad0-ee95-464d-80f2-0f4609048355
N1 | TABELA C | LACO PREFORMADO | 3 | MT | 08280b92-8b59-4b62-b713-c1aafd992736
N2 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 22 | MT | bb29072a-b0be-4b9c-b5ef-41d993260b91
N2 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA M16 | 22 | MT | 004bf404-d6f0-4b72-bcca-c5143ed256b9
N2 | TABELA G | CRUZETA CONCRETO 1900 | 2 | MT | fd6ae177-b496-49d8-a9ca-fd07137af29d
N2 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 6 | MT | 910a0638-a34c-4a87-9b27-b0c80ff65c07
N2 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 2 | MT | af228fd0-5224-4fc1-8b1d-a46df50e19bf
N2 | TABELA H | PINO ISOLADOR CRUZETA | 6 | MT | fcb3d534-a709-4a7a-9861-8b1e03ea5e71
N2 | TABELA C | LACO PREFORMADO | 3 | MT | 1eb1e56c-c88c-4b46-bb04-e24592b2f720
N2 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | c635aa2c-9c25-45fe-8295-316ae0dc00dd
N3 | TABELA D | ALCA PREFORMADA | 3 | MT | 44453daf-61f5-44b2-b18f-c0d29deeef9d
N3 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 16 | MT | 3d87e71d-ca48-4501-b999-43b6b94806a0
N3 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA M16 | 16 | MT | f2184817-f7cd-4d64-87f1-a5904f239845
N3 | 90662 | CRUZETA CONCRETO 1900 | 2 | MT | ad622c52-fecd-4cba-84cc-6a621b6240fa
N3 | 90448 | GANCHO OLHAL | 3 | MT | 02c767fe-2bb6-4ca4-b496-44b0610dceff
N3 | TABELA E | ISOLADOR BASTAO POLIMERICO | 3 | MT | 461b43a5-b1dc-4fb5-afca-6ae1af769b37
N3 | 90440 | MANILHA SAPATILHA | 3 | MT | 3e0c82a4-5289-4fc3-b1cf-a04771dcf64e
N3 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 6 | MT | 34034306-4953-4d16-867f-6fe33a95e240
N3 | 90387 | PORCA OLHAL | 3 | MT | 085e9878-05bb-4607-9652-caf07eb32c04
N3 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | db02e68e-5155-4b1e-91e2-ed2e65e4b8c9
N4 | TABELA 04 | ALCA PREFORMADA | 6 | MT | 7126480a-5d9f-48b1-9c18-d16c7e07d09a
N4 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 32 | MT | e87e4476-47a6-45b2-9541-780dfd9a0047
N4 | TABELA G | CRUZETA CONCRETO 1900 | 4 | MT | e7aceb44-c6aa-423f-8b25-5580cde39d23
N4 | 90448 | GANCHO OLHAL | 6 | MT | ebd60984-6b80-4dae-87bd-d9e3308898d7
N4 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 1 | MT | 52959184-dcbc-432f-92e4-1df071c58071
N4 | TABELA E | ISOLADOR BASTAO POLIMERICO | 6 | MT | ea6b8972-13df-4a16-a711-330b8e8a87c5
N4 | 90440 | MANILHA SAPATILHA | 6 | MT | f5389134-bc47-4868-84ef-f5b954784a21
N4 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 12 | MT | 4ef81c85-11dc-470c-8d5d-476a139ede96
N4 | TABELA H | PINO ISOLADOR CRUZETA | 1 | MT | 4c973d85-2376-4f00-8f15-27fe7311de05
N4 | 90387 | PORCA OLHAL | 6 | MT | 8e041dbc-71ce-4b43-a405-816b0e2a11c1
N4 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA M16 | 32 | MT | 74453658-5d10-43e6-87f3-19971320da1e
N4 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | e3355e6d-5d3f-4b7e-8352-5108793d7a3a
T1 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 10 | MT | b6956dc8-44bf-43ff-b272-b34369a4e16a
T1 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA M16 | 12 | MT | b42c9e07-cbe4-4c8c-bb30-9b71e660faa7
T1 | TABELA G | CRUZETA CONCRETO 1900 | 1 | MT | 10cad98d-4a73-4e93-aecd-024b7c8e0c3a
T1 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 3 | MT | 4366ce5f-777e-4f6f-8ef0-8805461ee99d
T1 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 6 | MT | 43605754-a9af-48c1-b5ac-8be4b157d410
T1 | TABELA H | PINO ISOLADOR CRUZETA | 1 | MT | d79c3686-0274-44d9-9da2-dcfba8f2becf
T1 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | 8839f680-fd1a-4d20-b812-0b4c6fb6cc6d
T1 | 90524 | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR | 1 | MT | 36183aaa-1548-4dcf-afe3-8ccec36981cc
T1 | TABELA C | LACO PREFORMADO | 3 | MT | 28aaedfb-2f0a-4ebd-b565-964d9d074ba8
T2 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 16 | MT | b28e109a-f378-4594-8060-9ab0dfb980e6
T2 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA M16 | 20 | MT | 11fff7cd-59e0-4e1b-b4b0-13779d586bb3
T2 | TABELA G | CRUZETA CONCRETO 1900 | 2 | MT | 06ed0c2d-5794-4407-9e56-18c62ea77796
T2 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 6 | MT | e98125ee-4dad-4b5b-b915-579016902d3a
T2 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 8 | MT | 8015859d-5c7e-407f-8492-be58c771faa9
T2 | TABELA H | PINO ISOLADOR CRUZETA | 2 | MT | 7de2e6fe-e519-4cc6-9d5c-c08e29eee9a6
T2 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | a945cbaa-f487-4068-bd95-31e130df567d
T2 | TABELA C | LACO PREFORMADO | 3 | MT | d32c3716-ed0b-4611-89d8-5ae9a0ce6d09
T2 | 90524 | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR | 2 | MT | e3ac6dac-f6a7-4e8a-8614-b781df660439
T3 | TABELA D | ALCA PREFORMADA | 3 | MT | fc8b97ac-2b21-4230-b03a-84d72e69bba0
T3 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 18 | MT | 4fa52b3f-50ff-4890-bd4c-7f04629b637e
T3 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA M16 | 18 | MT | 334a356a-4121-47f2-b591-8c3d3fb3b49b
T3 | TABELA G | CRUZETA CONCRETO 1900 | 2 | MT | c5cf37da-c77b-43e1-912c-dcc8a75b9385
T3 | 90448 | GANCHO OLHAL | 3 | MT | 08bb239b-4dbb-4c15-933f-389d43e4731c
T3 | TABELA E | ISOLADOR BASTAO POLIMERICO | 3 | MT | c62e992f-a3df-4286-90ff-36595beb1fc7
T3 | 90440 | MANILHA SAPATILHA | 3 | MT | b5fa98d0-730c-4820-a13b-a4f36b2a86ea
T3 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 7 | MT | 25e0a8cb-6880-477c-b6e5-890dfff59705
T3 | 90387 | PORCA OLHAL | 3 | MT | 2d440206-b1b8-46ad-9a5f-9c3fef2e1dba
T3 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | 7793e7b6-49eb-401d-bc9c-a8bb7ace43aa
T3 | TABELA 04 | ALCA PREFORMADA DISTRIBUICAO | 6 | MT | 57ab4f4c-a8d2-4a84-ab46-033235552de8
T3 | 90389 | ARRUELA QUADRADA 18X38X3 | 34 | MT | 4c264da5-6a2c-4131-8d67-df3bf00d35aa
T3 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA ACO CARBONO M16 | 34 | MT | e4ea3d5f-ab85-4cbd-9648-ceb6e74bf17f
T3 | TABELA G | CRUZETA CONCRETO | 4 | MT | ca12251c-56b3-4548-98af-355537f56935
T3 | 90448 | GANCHO OLHAL | 6 | MT | 0edb4473-c388-46ed-a791-7fe1d955c290
T3 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR PORCELANA VERTICAL | 2 | MT | 9433f5dc-20ca-4efc-9cc5-a4bfbf4691be
T3 | TABELA C | LACO PREFORMADO | 2 | MT | 0a88b49a-153b-47c2-8fc8-06aa4787f612
T3 | TABELA E | ISOLADOR BASTAO POLIMERICO | 6 | MT | 523e0f1a-6598-43b6-845b-bcdbe560189a
T3 | 90440 | MANILHA SAPATILHA | 6 | MT | b1cf204c-68e0-4f7e-93ab-540926820c4e
T3 | 90442 | MAO FRANCESA PERFILADA ACO CARBONO | 8 | MT | fa0c82fd-cb40-4f6a-bdd7-57f0de8a23c4
T3 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 16 | MT | 33a6a31b-3760-492a-878e-4057e65fe3c6
T3 | TABELA H | PINO ISOLADOR TIPO CRUZETA | 1 | MT | ba767bf2-135e-4c8c-a141-37da3535c12a
T3 | 90387 | PORCA OLHAL | 6 | MT | d8fa5836-c1e3-43f5-a8cb-a43d02b0a432
T3 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | 7f3faf72-fc46-4d69-ad63-d314f55761b3
T4 | TABELA 03 | ALCA PREFORMADA | 6 | MT | e5d30b5e-fd35-45da-bdfb-d1d14c581353
T4 | 90535 | ARRUELA QUADRADA 14X32 | 8 | MT | 6328f36a-9229-4b8a-8f2d-bd0882b72c50
T4 | 90389 | ARRUELA QUADRADA 18X38 | 14 | MT | 07c81d9d-f47e-4664-b4be-a49c19b701f0
T4 | TABELA G | CRUZETA CONCRETO | 2 | MT | e76fd327-c92e-472e-a25f-9d3a99348e1e
T4 | 90448 | GANCHO OLHAL | 6 | MT | 5bc9b3f7-e9f5-4b83-997e-a5cb004c8e3c
T4 | TABELA A | ISOLADOR TIPO PILAR | 1 | MT | c95fbab8-dd6f-4d51-8971-2ea68cd0e4bd
T4 | TABELA E | ISOLADOR BASTAO POLIMERICO | 6 | MT | a31493ba-d4d3-40cd-bc51-ec6567fb0a15
T4 | 90440 | MANILHA SAPATILHA | 6 | MT | 5171075b-1665-420e-af47-527903827278
T4 | TABELA 01 | PARAFUSO ROSCA TOTAL | 18 | MT | ef543f23-36dd-4c05-8b4b-d4a8a3403dc2
T4 | TABELA H | PINO ISOLADOR CRUZETA | 1 | MT | fd92f59a-fd3c-45a1-8bd2-984334cec765
T4 | 90387 | PORCA OLHAL | 6 | MT | 780e5a2d-6e3c-4712-9dda-1a6d79dbb339
T4 | 90388 | PORCA QUADRADA PESADA M16 | 8 | MT | b9a9cf22-b2b0-4ffa-87b2-56c98f795af2
T4 | TABELA B | POSTE CONCRETO | 1 | MT | 8d257041-0390-4490-afa1-ac9665d66f74
T4 | 90524 | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR | 1 | MT | d56e5194-c1f4-496d-939a-4fdde1c59652
SI1 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 2 | BT | d0641cdb-9a78-444f-b0b2-384e7eceefa2
SI1 | 90395 | ABRACADEIRA AUTOTRAVANTE | 2 | BT | 7acf7394-4869-4eab-b94c-3e862a14bdbd
SI1 | 90393 | ARMACAO SECUNDARIA | 2 | BT | e8cd3394-d231-408a-ae5a-3911f5171797
SI1 | TABELA A | PARAFUSO DE ROSCA TOTAL | 3 | BT | 63129533-fe56-4ad4-a1f1-68977f04baaf
SI1 | 90295 | ISOLADOR TIPO ROLDANA | 2 | BT | fd226390-4b76-4832-bd4b-0a6c2354a192
SI1 | TABELA G | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | BT | 054b28c4-eba3-4ebc-be3d-fe6a2282ac01
SI1 | TABELA M | BRACOS COM GRAMPOS DE SUSPENSAO | 1 | BT | f268b517-373e-47e2-91d7-f0344c27d862
SI1 | TABELA O | CONECTORES DE DERIVACAO PERFURANTES | VARIAVEL | BT | 29517fb8-f32c-48cd-9238-34f6eaf6623a
SI3 | 90395 | ABRACADEIRA AUTOTRAVANTE | 3 | BT | 4a0a9eb5-1028-45ae-af82-2bcc373b3f53
SI3 | 90393 | ARMACAO SECUNDARIA | 2 | BT | b4658d88-66ba-4ea0-8d35-8981c192dcb8
SI3 | TABELA A | PARAFUSO DE ROSCA TOTAL | 1 | BT | 48076654-b3b1-4f6b-a615-757d4d94ed3d
SI3 | 90295 | ISOLADOR TIPO ROLDANA | 2 | BT | 2ae55750-d07a-4021-bf6b-3634da4439cc
SI3 | TABELA J | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO | 1 | BT | a22b8d79-40b0-451c-9ab4-e756202d371e
SI3 | TABELA G | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | BT | b74e4a31-6841-48cd-a619-34b112a8a449
SI3 | TABELA O | CONECTORES DE DERIVACAO PERFURANTES | VARIAVEL | BT | d2b69a1e-de59-4d4c-bcb4-e3571862f044
SI4 | 90395 | ABRACADEIRA AUTOTRAVANTE | 6 | BT | 8055a4cc-da89-4d6f-a722-1c40e58b9810
SI4 | 90393 | ARMACAO SECUNDARIA | 4 | BT | 3c64ad3b-1d91-4a56-a4e8-b6ce4446d31c
SI4 | TABELA A | PARAFUSO DE ROSCA TOTAL | 2 | BT | c3a2d538-9502-4477-9524-086f6e7479e4
SI4 | 90295 | ISOLADOR TIPO ROLDANA | 4 | BT | d0e53276-7c94-4405-a902-4a861add833c
SI4 | TABELA J | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO | 4 | BT | c97c0bfe-b533-4b7a-8446-901b095be0ad
SI4 | TABELA G | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | BT | 82e63301-0ce7-453d-9cb3-93e804c49c78
SI4 | TABELA O | CONECTORES DE DERIVACAO PERFURANTES | VARIAVEL | BT | 7475a326-9a03-4460-8a31-d613dccf0034
S3-SI3 | 90395 | ABRACADEIRA AUTOTRAVANTE | 3 | BT | e95b6b77-d80c-4f05-b8df-91988a43ae53
S3-SI3 | 90393 | ARMACAO SECUNDARIA | 5 | BT | f5656013-dfe4-40ae-bcf5-11f2cb4069fe
S3-SI3 | TABELA A | PARAFUSO DE ROSCA TOTAL | 4 | BT | f8d421ad-f9c5-4b33-9b04-e9729cf4183d
S3-SI3 | 90295 | ISOLADOR TIPO ROLDANA | 5 | BT | 48757027-2eab-44f7-ab92-b0ce58f3ed36
S3-SI3 | TABELA J | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO | 5 | BT | b0d4bb77-c1d2-4b5a-9aba-82765d76a353
S3-SI3 | TABELA G | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | BT | 4d8ace40-7490-4855-94ec-a699f2f6acea
S3-SI3 | TABELA O | CONECTORES DE DERIVACAO PERFURANTES | VARIAVEL | BT | 62e71220-6a14-4e69-980a-3d7b96c868fb
SI1-SI3 | 90389 | ARRUELA QUADRADA | 2 | BT | 7cac614a-4a27-467d-9cf6-9f0f4a57eac2
SI1-SI3 | 90395 | ABRACADEIRA AUTOTRAVANTE | 5 | BT | 413609e4-5d82-4751-bbc6-6bd106324bca
SI1-SI3 | 90393 | ARMACAO SECUNDARIA | 2 | BT | 0c2e4e41-f1df-4f60-a35d-288282b15bdc
SI1-SI3 | TABELA A | PARAFUSO DE ROSCA TOTAL | 3 | BT | 0a99d204-9575-4430-a539-01f1be4b36c1
SI1-SI3 | 90387 | PORCA-OLHAL | 1 | BT | 16099232-5097-4b44-9ed2-a1b0a0fbdc47
SI1-SI3 | 90295 | ISOLADOR TIPO ROLDANA | 2 | BT | 10d5ba33-0a3e-4c49-bb38-14fc4aba54e1
SI1-SI3 | TABELA J | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO | 1 | BT | f5cec822-d5cb-4d20-811a-1c7a8ee7e640
SI1-SI3 | TABELA P | CONECTOR DE DERIVACAO CUNHA | 1 | BT | 5450e6a4-5dc0-4e80-9e5a-5fe529978d48
SI1-SI3 | TABELA O | CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE | 3 | BT | a77f0f8a-d70a-40ac-9de0-d88774e1fe31
SI1-SI3 | TABELA G | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | BT | 4cd4a09e-e9c9-416f-b607-baa73c485451
SI1-SI3 | TABELA M | BRACOS COM GRAMPOS DE SUSPENSAO | 1 | BT | 649cee7f-20a4-41f8-80f4-883f8fcb5a25
SI1-SI3 | TABELA O | CONECTORES DE DERIVACAO PERFURANTES | VARIAVEL | BT | a28f858e-0ca3-450b-85f6-67dac370ebf8
SI4-SI3 | 90395 | ABRACADEIRA AUTOTRAVANTE | 9 | BT | 8363d22d-188f-4a6a-8e31-8ed32f919183
SI4-SI3 | 90393 | ARMACAO SECUNDARIA | 4 | BT | dddfbebf-9e4a-4825-ab30-408d0523df9e
SI4-SI3 | TABELA A | PARAFUSO DE ROSCA TOTAL | 2 | BT | 8407c009-ea1c-412f-87b4-8b3c26879710
SI4-SI3 | 90295 | ISOLADOR TIPO ROLDANA | 4 | BT | ad5d3582-641a-47cd-adc2-dd340b95063b
SI4-SI3 | TABELA J | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO | 3 | BT | dcbf6610-ace1-4d29-92d7-3d3d55419eb9
SI4-SI3 | TABELA P | CONECTOR DE DERIVACAO CUNHA | 1 | BT | b586d1f5-ab33-44d5-b8a8-ab3b13884e83
SI4-SI3 | TABELA N | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | BT | 6e65073f-c759-4e99-bb15-fd517d041df9
SI4-SI3 | TABELA O | CONECTORES DE DERIVACAO PERFURANTES | VARIAVEL | BT | 5acdc5bf-c4bb-4af9-81ec-2d536d23ff4a
SI3 | 90395 | ABRACADEIRA AUTOTRAVANTE | 9 | BT | 16758f04-40fd-4a15-a09f-b2b7a0ab51e0
SI3 | 90393 | ARMACAO SECUNDARIA | 4 | BT | 1c6e126e-a20f-4b7c-a8d9-602422777ef5
SI3 | TABELA A | PARAFUSO DE ROSCA TOTAL | 2 | BT | c03ae505-494c-4da9-8da1-7c9fa3ec95c8
SI3 | 90295 | ISOLADOR TIPO ROLDANA | 4 | BT | 79b9e520-6d28-4180-bf23-1ba1beecd518
SI3 | TABELA J | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO | 3 | BT | 79d9cfba-85c9-4662-942b-06a811d65637
SI3 | TABELA P | CONECTOR DE DERIVACAO CUNHA | 1 | BT | ba672fbf-7b84-4518-833b-016410d44e61
SI3 | TABELA O | CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE | VARIAVEL | BT | 6684735a-9f34-4e98-8908-47c2793152c7
SI3 | TABELA N | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | BT | 8bf51a14-a99d-4be2-942d-2cd3a6ae6480

## tb_Material
Codigo | Material | Unidade | Peso_Unitario_Kg | __PowerAppsId__
90013 | ALCA PREF CORD ACO-ZN 9,50MM 6X2.54MM 965MM LRJ | UN | 0.46 | 331a1112-ce43-4da8-9b4c-052e7ead89cc
90244 | MANILHA DIST TORCIDA 90 ACO GALV 90MM M16 50KN | UN | 0.526 | 9448db85-6ad5-4ad3-8f21-73b81ec7c7d7
90252 | PINO ISOLADOR AUTOTRAVANTE ACO M20/M16 85,0MM | UN | 0.26 | c18269d0-ce1f-4809-bbd6-7860c30d7ba5
90253 | ISOLADOR PILAR PORCEL 15,0KV 220MM 300MM 8.0KN M20 CTC | UN | 4.5 | 7a6407d2-c2a9-4b44-a1f8-9adaca3d5698
90275 | ISOLADOR PINO POLIMERICO CINZA 15,0KV 280MM 25MM ANEL | UN | 0.36 | c4cd568a-e703-496c-9c81-e3cd5de28c27
90277 | ISOLADOR BASTAO POLIM ANCOR 15.0KV 370MM 380MM 50KN GO | UN | 0.9 | bd7bd069-f9af-47b4-8dbc-8c52f56b6703
90280 | PINO ISOLADOR CURTO ACO M16 190MM 15KV | UN | 0.28 | 4ddcef7c-a4cc-4f25-af18-9769b4d66dc9
90372 | PARAFUSO DISTR CAB ABAU ACO-GALV M16 45MM 5000DAN | UN | 0.22 | 1fdac19a-f1b2-42ba-8ce1-2ca739ba777c
90373 | PARAFUSO DISTR CAB ABAU ACO-GALV M16 70MM 5000DAN | UN | 0.22 | ac814796-bacd-4318-9ad9-650c7c8cde96
90376 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 250MM 5000DAN | UN | 0.42 | 8bd74940-d44e-45d7-99af-26665595d993
90377 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 300MM 5000DAN | UN | 0.42 | 3c525fc0-b559-4050-8d5e-eb1b35f85ab0
90387 | PORCA OLHAL STD SAE1045 GALV MG M16 78,0MM | UN | 0.345 | 0f8e78c4-0cb1-4f66-824f-6a489c865f31
90388 | PORCA QUADR PESADA ACO CARB GALV DIN557 MG M16 | UN | 0.345 | 326faad2-e408-47b4-bea6-36786edfdc5e
90389 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV 38X18X3MM | UN | 0.03 | 3ee5fc93-5ccd-4cee-a943-30ef390879cd
90399 | ESTRIBO P/ BRACO TIPO L ACO GALV 140X70X50MM 400DAN | UN | 0.563 | f41f95ae-e661-4031-ae91-a32b3b22a06c
90409 | SAPATILHA STD SAE 1020 3/8 | UN | 0.075 | 22a6466d-818b-4c18-939c-18dfaec6b99e
90416 | CANTONEIRA PERFILADO ABAS IGUAIS 6,00MM 65X65X900MM 15/35KV | UN | 5.31 | 09686c77-3186-4890-b55d-8a642160d98d
90440 | MANILHA SAPATILHA ACO GALV 110X60X34MM 5000DAN | UN | 0.51 | 958ce07c-9683-41cf-9fdf-b2fea5efab46
90442 | MAO FRANCESA PERFILADA ACO GALV 1971X48MM 5MM 3000DAN | UN | 5 | 1708891b-be87-4347-8f46-30aafe485c88
90448 | GANCHO OLHAL ACO-GALV 130X88X13MM 50KN S/TRAVA | UN | 0.38 | 376eef24-7a86-490c-aa42-52297ff53204
90524 | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR 15KV 305X90X35MM | UN | 1.985 | 0bac393d-4afa-4b3d-a1ef-53635f190de0
90535 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV 32X14X3MM | UN | 0.022 | 856da4e7-e737-49ef-aea7-ba3860308811
90536 | BRACO COMP TIPO J 15/36,2KV ACO-GALV 1650X550MM | UN | 27.5 | c0a75002-0444-463c-a297-a169e0f455bf
90538 | ANEL AMAR ELASTOMERICO P/ISOLADOR 15,0KV 45X110X160MM VRM | UN | 0.01 | cfd38f05-f4f6-4fe0-8fd0-d3dd9a232d17
90540 | BRACO ANTIBALANCO PEAD 15,0KV 305MM CNZ/PRT 180/50DAN | UN | 0.1 | 39b8a183-3fd8-4485-a8f8-618b22161119
90542 | BRACO COMP TIPO C 15KV ACO-GALV 580X365X362MM | UN | 7.2 | 48c271cf-faa0-4fd7-a6ea-2014c2587f94
90544 | BRACO COMP TIPO L 15KV ACO-GALV 354X241MM | UN | 3.1 | bdd41cc0-0676-48f3-82aa-ac10e9008c7e
90567 | ESPACADOR LOSANGULAR PEAD 15KV 340X460MM TRAV CNZ/PRT | PC | 0.59 | 0d9690a8-6d78-4903-8ca5-0e2ad73acdf9
90662 | CRUZETA DISTR CONCR TIPO RETANG 90X115MM 2400MM 400DAN CL 2 | PC | 44 | 10d034c1-0c25-48bf-8944-dea3a605c0e7