## Peso cabos
| TABELA DE PESO DE CABO - AL e Co | DESCRIÇÃO
CÓDIGO |  | PESO P/KM | FATOR kg/m | QUANT. M | Kg | QUANT. Kg | M
| CB COBRE ISOLADO 15KV 35mm² (Mega Jumper) - unidade (280m x 3) | 940 | 0.94 | 8.6 | 8.084 | 8.09 | 8.6064 | ▲▲ P R E E N C H E R A P E N A S A S C O L U N A S P R E T A S ▲▲
14 | CB ALUMINIO CA 4 AWG | 58.3 | 0.0583 | 742 | 43.2586 | 97.3 | 1668.9537
10 | CB ALUMINIO CA 2 AWG | 92.7 | 0.0927 | 210 | 19.467 | 1 | 10.7875
13 | CB ALUMINIO CA 1/0 AWG | 147.5 | 0.1475 | 268 | 39.53 | 7.92 | 53.6949
-- | CB ALUMINIO CA 4/0 AWG | 295.6 | 0.2956 | 1 | 0.2956 | 41 | 138.7009
-- | CB ALUMINIO CA 336,4 MCM | 470 | 0.47 | 1 | 0.47 | 2 | 4.2553
-- | CB ALUMINIO CA 477 MCM | 666.4 | 0.6664 | 1 | 0.6664 | 12 | 18.0072
2.56 | CB ALUMINIO CAA 4 AWG | 84.998 | 0.084998 | 126 | 10.7097 | 5.56 | 65.4133
1.1 | CB ALUMINIO CAA 2 AWG | 135.8 | 0.1358 | 108 | 14.6664 | 6 | 44.1826
3 | CB ALUMINIO CAA 1/0 AWG | 216.2 | 0.2162 | 129 | 27.8898 | 2.31 | 10.6846
-- | CB ALUMINIO CAA 2/0 AWG | 272 | 0.272 | 165 | 44.88 | 45 | 165.4412
8 | CB ALUMINIO CAA 4/0 AWG | 433.4 | 0.4334 | 88.42 | 38.3212 | 40.93 | 94.4393
-- | CB ALUMINIO CAA 266 MCM | 546.8 | 0.5468 | 1 | 0.5468 | 35.94 | 65.7279
2832 | CB ALUMINIO CAA 336,6 MCM | 689.8 | 0.6898 | 609 | 420.0882 | 81.13 | 117.6138
47 | FIO DE COBRE NU (1x10) 6AWG_3,8mm | 118.2 | 0.1182 | 375 | 44.325 | 23 | 194.5854
48 | FIO DE COBRE NU 6mm²_3,3mm | 88 | 0.088 | 1350 | 118.8 | 38 | 431.8182
-- | CB COBRE NÚ 3 AWG (16mm²) | 146.2 | 0.1462 | 618 | 90.3516 | 15 | 102.5992
27 | CB COBRE NÚ 4 AWG (21mm²) | 192 | 0.192 | 810 | 18.5 | 8.64 | 45
28 | CB COBRE NÚ 2 AWG (34mm²) | 305 | 0.305 | 26.5 | 8.0825 | 39.34 | 128.9836
29 | CB COBRE NÚ 1/0 AWG (53mm²) | 485 | 0.485 | 24 | 11.64 | 11.64 | 24
-- | CB COBRE NÚ 2/0 AWG (67mm²) | 612 | 0.612 | 810 | 495.72 | 248 | 405.2288
-- | CB COBRE NÚ 4/0 AWG (107mm²) | 972 | 0.972 | 810 | 787.32 | 340 | 349.7942
2831 | Multiplex XLPE-3x1x25+25 | 38 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 2.6316
2820 | Multiplex XLPE-3x1x35+35 | 50 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2
2821 | Multiplex XLPE-3x1x70+70 | 95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 1 | 1.0526
2822 | Multiplex XLPE-3x1x120+70 | 153 | 1.53 | 1 | 1.53 | 1 | 0.65359
2825 | Multiplex XLPE-3x1x10+10 | 16.5 | 0.165 | 1 | 0.165 | 1 | 6.0606
2828 | Multiplex XLPE-3x1x16+16 | 24.33 | 0.2433 | 1 | 0.2433 | 1 | 4.1102
2838 | Multiplex XLPE-3x1x50+50 | 62.8 | 0.628 | 1 | 0.628 | 1 | 1.5924
2818 | Multiplex XLPE-2x1x35+35 | 36 | 0.36 | 1 | 0.36 | 1 | 2.7778
2819 | Multiplex XLPE-2x1x70+70 | 67 | 0.67 | 1 | 0.67 | 1 | 1.4925
2824 | Multiplex XLPE-2x1x10+10 | 12 | 0.12 | 1 | 0.12 | 1 | 8.3333
2827 | Multiplex XLPE-2x1x16+16 | 17.29 | 0.1729 | 1 | 0.1729 | 1 | 5.7837
2830 | Multiplex XLPE-2x1x25+25 | 27.5 | 0.275 | 1 | 0.275 | 1 | 3.6364
2826 | Multiplex XLPE-1x1x16+16 | 11.5 | 0.115 | 1 | 0.115 | 1 | 8.6957
2829 | Multiplex XLPE-1x1x25+25 | 17 | 0.17 | 1 | 0.17 | 1 | 5.8824
2823 | Multiplex XLPE-1x1x10+10 | 7.4 | 0.074 | 1 | 0.074 | 1 | 13.5135
2843 | Cabo Xlpe cobre | 16.3 | 0.163 | 1 | 0.163 | 119 | 730.0613
40 | Fio de Cobre isolado 4mm | 5 | 0.05 | 30 | 1.5 | 1 | 20
38 | Cordoalha de aço Zincado 9,5mm (3/8") | 406 | 0.406 | 12 | 4.872 | 37.7 | 92.8571
37 | Cordoalha de aço Zincado 6,4mm (1/4") | 180 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 5.5556
91 | Cordoalha de aço Zincado 3x2,25mm (3/16") | 95 | 0.095 | 50 | 4.75 | 1 | 10.5263
90266 | Cabo protegido XLPE 15 kV 50mm² 1f 6 fios | 235 | 0.235 | 57 | 13.395 | 21 | 89.3617
90267 | Cabo protegido XLPE 15 kV 120mm² 1f 15 fios | 500 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2
90268 | Cabo protegido XLPE 15 kV 185mm² 1f 30 fios | 695 | 0.695 | 1 | 0.695 | 1 | 1.4388
90703 | Cabo aluminio CAL/AAAC 1/0 AWG | 146.8 | 0.1468 | 129 | 18.9372 | 12 | 81.7439
2867 | Cabo de cobre NU 300 mm² | 2740 | 2.74 | 1344 | 3682.56 | 248 | 90.5109
90946 | CABO CU NU 120mm² 1F |  | 1.138 | 48 | 54.624 | 340 | 298.7698
90704 | Cabo aluminio CAL/AAAC 4/0 AWG | 294.7 | 0.2947 | 35 | 10.3145 | 1.8 | 6.1079
4.71 | Cabo Alumínio Nu 1F CAL/AAAC 2AWG | 92 | 0.092764 | 27 | 2.5046 | 21.55 | 232.309
90705 | Cabo Alumínio Nu Tipo CAL 336,4 MCM | 487.3 | 0.4873 | 582 | 283.6086 | 11 | 22.5734

## Planilha1
1-n2
90389 | arruela | 4 | 1 | 4
90405 | cruzeta | 2 |  | 2
90253 | solador pilar | 6 |  | 6
90251 | pino para is | 6 |  | 6
90695 | laço | 6 |  | 6
90387 | porca | 4 |  | 4
1-n4
90389 | arruela | 4 | 1 | 4
90405 | cruzeta | 2 |  | 2
90253 | solador pilar | 1 |  | 1
90251 | pino para is | 1 |  | 1
90695 | laço | 1 |  | 1
90387 | porca | 4 |  | 4
90387 | porca olhal | 6 |  | 6
90448 | gancho | 6 |  | 6
90277 | isolador sus | 6 |  | 6
90440 | manilha | 6 |  | 6
90307 | alça | 6 |  | 6